## Berechnung
Vom Nutzer eintragen!
Ergebnisse
|  | Öl- oder Gasheizung |  | Wärmepumpe
| Anschaffungskosten (vor Förderung) | 10000 |  | 29000
| Staatliche Förderung (bis zu 70%) | 0% |  | 50%
| Investitionskosten nach Förderung | 10000 |  | 14500
| Jahresenergieverbrauch Haus (kWh) | 17000 |  | 17000
| Wirkungsgrad (ca.) | 0.99 |  | 3.5 | * Reale Wirkungsgrade / Vorlauftemperaturen von Wärmepumpen unter: https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=karte
| Energiepreis [ct/kWh] | 9 |  | 20 | *Gemäß Neukundentarife (Wärmepumpen eigene günstigere Stromtarife)
| Zusätzlicher Grundpreis | 130 |  | 0 | *Bei Wärmepumpen Grundpreis Strom in der Regel schon eh vorhanden.
| Heizkosten pro Jahr | 1675.4545 |  | 971.4286
Amortisation
Mehrkosten Investition |  | 4500 | * Im Falle eines negativen Betrags ist die Wärmepumpe eh schon günstiger, da sie im Betrieb kostengünstiger ist.
Jährliche Ersparnis Betrieb [kWh] |  | 704.026
Jährliche Ersparnis Betrieb [%] |  | 42.02%
Amortisation |  | 6.3918 | Jahre

## Infos _ Grüne Brennstoffe
Infos: Regelung GEG Mindestanteil grüne Brennstoffe
Bei den flüssigen Brennstoffen wären das zum Beispiel strombasierte synthetische Brennstoffe, synthetische Brennstoffe, die Biomasse als Kohlenstoffquelle nutzen, hydrierte Pflanzenöle oder Fettsäuremethylester. Diese werden im Begriff „grünes Öl“ zusammengefasst.
Um strombasiertes synthetisches Heizöl herzustellen, hat es physikalische Umwandlungsverluste von 85%. Nur 15% der Energie kann erhalten bleiben, was ca. auch den Mehrkosten entsprechen wird.
Um strombasiertes synthetisches Methanol herzustellen, hat es physikalische Umwandlungsverluste von etwa 50%. Nur 50% der Energie kann erhalten bleiben, was ca. auch den Mehrkosten entsprechen wird.
Bei den flüssigen Brennstoffen wären das zum Beispiel strombasierte synthetische Brennstoffe, synthetische Brennstoffe, die Biomasse als Kohlenstoffquelle nutzen, hydrierte Pflanzenöle oder Fettsäuremethylester.
Kann es wieder abgeschafft werden?
Zwar handelt es sich um ein nationales Gesetz, doch Deutschland ist bekanntlich Teil der EU und an deren Vorgaben gebunden.
„Das Gebäudeenergiegesetz […] kann gar nicht abgeschafft werden“, sagte Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Heizung, Sanitär, Klima (ZVSHK) im Herbst in einer Mitteilung.
„Es basiert in wesentlichen Teilen auf Europäischen Vorgaben.“
Auswirkungen Gebäudeenergiegesetz: Mindestanteil grüne Brennstoffe
Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen eingeleitet und damit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten.
Bei Einbau einer Gas-/Ölheizung während der Übergangsphase muss ab 2029 ein steigender Mindestanteil für grüne Brennstoffe genutzt werden. Die Kosten werden durch den Enegieversorger weitergegeben.
In welchem Kostenrahmen bewegen sich solche grüne Brennstoffe? | Industriestromkosten | 0.17
Industriestromkosten für grünen Brennstoff
Wirkungsgradverluste Bio-Heizöl / Bio-Methan | 65%
Reine Strom-Mehrkosten (über Nutzung günstigem Industriestrompreis) | 0.48571
Annahme Vertriebkosten & Marge | 0.05
Gesamtkosten grüne Brennstoffe pro kWh | 0.53571

## Infos AZ Wärmepumpen
Infos: Arbeitszahl Wärmepumpen
Bislang waren Installationsunternehmen nach der DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung“ bei der Nutzung von Wärmepumpen auf eine maximale Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius beschränkt. Dieses Betriebsfeld wurde vom VDI nun auf 60 Grad Celsius angehoben. Zu den technischen Fortschritten bei Wärmepumpen zählen neue Kältemittel, andere Verdichtertechnologien sowie die Leistungsregelung. Gerade die Leistungsregelung führt dazu, dass die höchsten Vorlauftemperaturen nur an wenigen Tagen im Jahr auftreten.
In einem aktuellen Projekt untersucht das Fraunhofer ISE rund 75 Wärmepumpen in Einfamilienhäusern der Baujahre 1826 bis 2001 messtechnisch. Die Zwischenergebnisse nach einer einjährigen Messperiode von September 2022 bis August 2023 für 22 ausgewertete Außenluft-Wärmepumpen zeigen mittlere Jahresarbeitszahlen (JAZ) für die kombinierte Erzeugereffizienz für Raumheizung und Trinkwassererwärmung von 3,3. Die Bandbreite dabei reicht von 2,4 bis 4,0. Die Jahresarbeitszahl der zehn mit Erdwärmesonden ausgestatteten Erdreich-Wärmepumpen reichen von 3,6 bis 5,2.
In der Studie waren es ältere Wärmepumpen, die schon vor einigen Jahren verbaut wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass neueste Wärmepumpen von 2025 bei 55°C Vorlauf mindestens 3,5 erreichen sollten.

## Infos _ CO2-Preis
2. CO2-Preis Entwicklung Deutschland (Stand 2022)